**Historique de pannes : *La microcentrale***

**Photo du système**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historique des interventions** | | | **Système : microcentrale** | | |
| Date | Nom de l’intervenant | Heure d’arrivée et  de départ | | Intervention effectuée | Observations |
| 12/01/16 | Monsieur Dupont | Arrivée à : 09h45min  Départ à : 10h15 min | | Changement de l’arrêt d’urgence S0 | Changement des contacts suite à l’oxydation |
| 20/05/17 | Monsieur Dupont | Arrivée à : 11h45 min  Départ à : 12h00 min | | Réarmement du relais thermique F1 et déblocage du mandrin | Le relais thermique avait déclenché car le moteur était bloqué |
| 02/11/17 | Monsieur André | Arrivée à : 15h15 min  Départ à : 16h00 min | | Changement des fusibles de Q0 |  |
| 10/06/17 | Dupont Roger | Arrivée à : 09h30 min  Départ à : 11h11min | | Remplacement  du relais thermique F1 | Le système fonctionne correctement |
|  |  | Arrivée à : ……h ……min  Départ à : ……h ……min | |  |  |
|  |  | Arrivée à : ……h ……min  Départ à : ……h ……min | |  |  |

