Constructeur :

Constructeur :

Thème : La maintenance industrielle.

me

Thème : La maintenance industrielle.

me

DELTALAB SMT

DELTALAB SMT

Dossier technique

Principe

Cet équipement a été conçu et construit spécialement pour un usage didactique. Il a pour but de familiariser les étudiants avec les paramètres caractérisant le fonctionnement de centrales hydrauliques produisant de l’énergie, dans le domaine de l’exploitation des énergies renouvelables.

Il utilise une turbine de type « Turgo » dans le domaine de la production d’énergie électrique réalisée pour de petites installations desservies par de petits cours d’eau. L’énergie produite peut être utilisée pour alimenter des charges comme les appareils électroménagers, les lampes ou pour chauffer de l’eau ou de l’air.

Vu la finalité de l’équipement, on a dû forcément renoncer à l’exploitation de la différence de niveau d’eau utile et du débit d’eau fournis par un véritable cours d’eau. Sur le système, cela est simulé par le groupe motopompe fourni avec l’équipement.

Schéma de principe et description

PT

PT

V2

V2

Coffret électrique

Coffret électrique

V3

V3

Génératrice

Génératrice

Turbine

Turbine

Cuve

Cuve

FIT

FIT

Pompe

Pompe

Buse d’injecteur interchangeable Machine livrée avec 2 buses de 14 mm

Buse d’injecteur interchangeable Machine livrée avec 2 buses de 14 mm

Turbine Turgo avec 22 aubes

Turbine Turgo avec 22 aubes

Variateur

Variateur

Compteurs EDF

Compteurs EDF

Onduleur

Onduleur

Automate

Automate

Terminal de dialogue graphique tactile

Arrêt d’urgence

Mise hors service

Local / Distant

Sectionneur général

Mise en service

Voyant de mise sous tension

Analyseur de réseau

Schéma de principe électrique

Paramétrage du variateur

Référence :	Schneider ATV312HU40N4

- Menu drC :

- Bfr :	50

- UnS :	400

- FrS :	50.0

- nCr :	7.7

- nSP :	2900

- COS :	0.85

- rSC :	no