**Historique de pannes : *Entreprise Barthel***

**Photo de l’installation**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historique des interventions** | | | **Installation tertiaire** | | |
| Date | Nom de l’intervenant | Heure d’arrivée et  de départ | | Intervention effectuée | Observations |
| 10/01/17 | Monsieur Jean | Arrivée à : 09h00min  Départ à : 10h00 min | | Changement du disjoncteur Q2 ( 16A ) | Défaut de fabrication du produit |
| 20/06/17 | Monsieur Jean | Arrivée à : 11h00 min  Départ à : 11h15 min | | Changement de piles du va et vient sans fil | Piles HS |
| 02/11/17 | Monsieur Paul | Arrivée à : 15h00 min  Départ à : 16h00 min | | Changement du disjoncteur différentiel Q1 | Déclenchement du différentiel > 40ms |
| 10/06/18 | Monsieur Roger | Arrivée à : 09h45 min  Départ à : 10h00min | | Remplacement de la lampe L4 de l’entrée | Lampe HS |
|  |  | Arrivée à : ……h ……min  Départ à : ……h ……min | |  |  |
|  |  | Arrivée à : ……h ……min  Départ à : ……h ……min | |  |  |

