**Formulaire de suivi de panne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lieu de l’intervention | Installation électrique | Délais de restitution |
| Chez le client | Maison T2 de M. Martin | 1h |

**Situation actuelle de l’équipement :**

**En fonctionnement A l’arrêt Sous tension Hors Tension**

**Présence de pièces nues sous tension : Non Oui, lesquelles :**

**Mesure particulière à mettre en œuvre sur l’équipement :**

Lorsque je dois intervenir hors tension, je coupe le circuit avec le disjoncteur Q1 et appui sur l’arrêt d’urgence.

Lorsque je dois intervenir en présence de tension pour effectuer des vérifications, je dois utiliser mes équipements de protection individuelle (EPI).


**Défauts constatés :**

Après avoir mis l’installation sous tension, je constate :

- que le circuit télérupteur du couloir commandé par 3 boutons poussoirs alimentant les deux lampes ne fonctionne pas. Aucune lampe ne s’allume.

- que le reste de l’installation de la maison fonctionne correctement.

**Photo/schéma de la zone en défaut :**



**Chargé d’intervention :**

**Début de l’intervention : Le …/…/… à …h…min**

**Nom :** ………………………..

**Signature :**

**Fin de l’intervention : Le …/…/… à …h…min**