**Historique de pannes : *Maison avec piscine et pool house***



**Photo de l’installation**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historique des interventions** | | | **Système : Barrière parking** | | |
| Date | Nom de l’intervenant | Heure d’arrivée et  de départ | | Intervention effectuée | Observations |
| 10/04/17 | Monsieur David | Arrivée à : 09h45 min  Départ à : 11h45 min | | Changement de l’interrupteur différentiel | Défaut de conception du matériel |
| 25/09/17 | Monsieur Durant | Arrivée à : 18h00 min  Départ à : 19h00 min | | Modification du raccordement de l’interrupteur à clé S4 du rideau | Raccordement incorrect |
| 17/11/17 | Monsieur André | Arrivée à : 07h15 min  Départ à : 07h45 min | | Serrage des connexions dans le tableau électrique | Mauvais serrage des connexions du neutre |
| 22/06/18 | Monsieur Roger | Arrivée à : 13h30 min  Départ à : 15h30 min | | Remplacement  du spot E2 de la terrasse | Court-circuit suite à une mauvaise étanchéité du spot |
|  |  | Arrivée à : ……h ……min  Départ à : ……h ……min | |  |  |
|  |  | Arrivée à : ……h ……min  Départ à : ……h ……min | |  |  |