Activité 1 : Mesures hors tension

À l’aide de votre équipement et de son dossier technique, proposer les différentes étapes pour chaque contrôle hors tension :

  Continuité des conducteurs de protection (entre la borne de terre et chaque appareil)

Décrivez le mode opératoire pour réaliser ces mesures.

Indiquez l’appareil de mesure que vous utiliserez :

Précisez les points de mesure à effectuer pour le contrôle de la continuité des conducteurs de protection (Les cases grisées seront à compléter lors de la séance 4) :

| Points de test à réaliser Ente … et … |  | Valeurs attendues | Valeurs mesurées | C conforme | NC non conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

 Résistance d’isolement entre conducteur actifs et la terre :

Décrivez le mode opératoire pour réaliser ces mesures.

Indiquez l’appareil de mesure que vous utiliserez :

Indiquez les points de mesure pour le contrôle de l’isolement entre conducteurs actifs et terre en complétant le tableau ci-dessous (Les cases grisées seront à compléter lors de la séance 4) :

| Points de test à réaliser Ente … et … |  | Valeurs attendues | Valeurs mesurées | C conforme | NC non conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indiquez les points de mesure pour le contrôle de l’isolement entre conducteurs actifs (Les cases grisées seront à compléter lors de la séance 4) :

| Points de test à réaliser Ente … et … |  | Valeurs attendues | Valeurs mesurées | C conforme | NC non conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |