Activité 2 : Mesures à effectuer sous tension

  Prévention des risques électriques :

Indiquez les précautions à prendre pour mesurer une tension BT.

- - - - - - -

  Contrôle des tensions d’alimentations :

Vous devrez effectuer une mise sous tension progressive de votre équipement. Que cela signifie-t-il ?

À l’aide du dossier technique, proposez une liste de mesure pertinente à effectuer pour une mise sous tension progressive (Les cases grisées seront à compléter lors de la séance 4).

| Mesure | Action | Points de test | Valeur attendue | Valeur mesurée |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  Contrôle de l’ordre des phases :

Est-il nécessaire de contrôler l’ordre des phases sur votre équipement ?  Argumentez votre réponse.

Indiquez l’endroit au niveau de l’équipement où vous ferez cette mesure. Précisez l’appareil de mesure qu’il convient d’utiliser.

Points de mesure : Appareil de mesure utilisé :

Proposez une procédure de cette mesure :

1 – 2 – 3 – 4 – 5 –

Indiquez le résultat attendu :

Résultat de la mesure de l’ordre des phases (Les cases grisées seront à compléter lors de la séance 4) :

  Test du dispositif de protection différentiel :

Indiquez la référence de l’appareil de mesure que vous utiliserez pour cette mesure :

À l’aide du dossier technique, proposez une liste de mesure pertinente à effectuer. (Les cases grisées seront à compléter lors de la séance 4).

| Repère du dispositif différentiel | Sensibilité | Valeur attendue | Valeur mesurée |
| --- | --- | --- | --- |