Activité 4 : Contrôle visuel pour la protection des biens

A l’aide de votre équipement et de son dossier technique, proposez une procédure pour effectuer les différents points de contrôle, tout en indiquant les résultats attendus :

| Vérifications à effectuer | Procédure | Indicateurs de conformité | C | NC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   Qualité des connexions | - - - - |  |  |  |
|  Section des conducteurs de puissance pour chaque actionneur | - - - - |  |  |  |
|  Section des conducteurs du circuit de commande | - - - - |  |  |  |
|  Identification de l’appareillage et conducteurs/câbles | - - - - |  |  |  |
|  Couleur des conducteurs actifs et de protection | - - - - |  |  |  |
|  Fixation de l’appareillage | - - - - |  |  |  |
|  Implantation du matériel | - - - - |  |  |  |
|  Couleur des composants de commande et de signalisation | - - - - |  |  |  |
| Liaison armoire / partie opérative | - - - - |  |  |  |
| Documents obligatoires | - - - - |  |  |  |
| Serrage de toutes les bornes non utilisées | - - - - |  |  |  |
| Isolement des conducteurs placés dans une même goulotte et appartenant à des circuits différents ou présence d’écran. |  |  |  |  |
| Cosses ou tresses de masse serrées au couple nominal (x N.m) |  |  |  |  |
| La tension nominale des appareils est en rapport avec la tension d’alimentation |  |  |  |  |
| Protection pour chaque départ de circuit |  |  |  |  |

Vérifiez les dispositifs de protection contre les surintensités à l’aide du dossier technique

|  | Identification du repérage | Caractéristiques et réglages indiqués sur le dossier technique | C | NC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sectionneur / interrupteur-sectionneur |  | Type : Calibre : PDC : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Type : Calibre : PDC : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Type : Calibre : PDC : Nombre de pôles : |  |  |
| Portes-fusibles |  | Type : Calibre : PDC : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Type : Calibre : PDC : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Type : Calibre : PDC : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Type : Calibre : PDC : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Type : Calibre : PDC : Nombre de pôles : |  |  |
| Relais de protection thermique |  | Classe : Plage réglage thermique: Réglage : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Classe : Plage réglage thermique: Réglage : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Classe : Plage réglage thermique: Réglage : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Classe : Plage réglage thermique: Réglage : Nombre de pôles : |  |  |
| Disjoncteur |  | Courbe : Calibre : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Courbe : Calibre : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Courbe : Calibre : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Courbe : Calibre : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Courbe : Calibre : Nombre de pôles : |  |  |
|  |  | Courbe : Calibre : Nombre de pôles : |  |  |

PDC : pouvoir de coupure.